## Sheet1
10h. Ph1 | LV0011 | 7 | 7 | APM30 | Y |  | 16 |  |  | I.Palyushok | Ariya |  | Заміна старого АРМ на новий APM (Cab.3). Встановлення 4х Li ZTE в Cab 0, 3x Li ZTE в Cab 3, Необхідно збільшити ліміти вхідної потужності
10h. Ph1 | LV0027 | 3 | 6 | MTS9000A |  | DBS | 16 | 3 | w13 | I.Palyushok | Ariya | battery alarm | Встановлення додатково 3 Li Huawei, встановити додаткові вимикачі, Необхідно збільшити ліміти вхідної потужності Демонтаж APM, RFC, 1x BBC, 16 гел. АКБ
10h. Ph1 | LV0078 | 4 | 4 | APM30 |  | DBS |  |  |  | I.Palyushok | Ariya |  | Заміна АКБ на 4 Li. Демонтаж 8 гел. АКБ
10h. Ph1 | LV0106 | 3 | 3 | APM30 |  | DBS |  |  |  | I.Palyushok | Ariya |  | демонтаж 16 АКБ+1 IBBS+RFC+SLPU, АРМ встановити на IBBS, встановлення 3 літієвих АКБ
10h. Ph1 | LV0109 | 4 | 5 | APM30 | Y |  |  |  |  | I.Palyushok | Ariya | battery alarm | Встановлення 4х Li ZTE + Rectifier, DCDU, Демонтаж АРМ (старий), 20x гел. АКБ. Новий АРМ встановити на RFC. Необхідно збільшити ліміти вхідної потужності
10h. Ph1 | LV0121 | 2 | 4 | MTS9000A |  | DBS |  | 2 | w13 | K.Hradiuk | Ariya |  | доставити 2шт ZTE
10h. Ph1 | LV0125 | 4 | 4 | APM30 |  | DBS |  |  |  | I.Palyushok | Ariya | Демонтаж!!! | Встановлення 4x Li в APM нового типу, Демонтаж АРМ старого типу + RFC, RTN перенести в новий АРМ, Встановити додатковий Rectifier, встановити DCDU, Демоттаж 12 гел. АКБ.
10h. Ph1 | LV0160 | 8 | 8 | APM30 | Y |  | 25 |  |  | I.Palyushok | Ariya |  | Заміна старого АРМ на аовий (Cab.5)+ встановлення 2x Li ZTE, Встановлення 6x Li ZTE в Cab.0 + Rectifier
10h. Ph1 | LV0176 | 3 | 3 | APM30 | Y | DBS |  |  |  | I.Palyushok | Ariya |  | Встановлення APM 30 (new), 3x Rectifier, Встановлення 3x Li ZTE, Демонтаж АРМ 30 (старий), 8 гел АКБ. Перекос фазних напруг - потрібно виправити
10h. Ph1 | LV0257 | 4 | 4 | APM30 | [5 empty] | K.Hradiuk | Ariya |  | демонтаж 12АКБ+SLPU, встановлення 4 Li + 1PSU new
10h. Ph1 | LV1013 | 4 | 4 | TECO2 |  | DBS |  |  |  | K.Hradiuk | Ariya |  | демонтаж 8 АКБ, встановлення 4 Li, додаткова пара кабелів для 3 групи АКБ, два літія на один автомат
10h. Ph1 | LV1244 | 2 | 2 | TECO2 |  | DBS |  |  |  | K.Hradiuk | Ariya |  | демонтаж 8АКБ, встановлення 2 Li
10h. Ph1 | LV2509 | 4 | 4 | APM30 | [5 empty] | P.Harmatiy | Ariya |  | APM30; демонтувати 12 АКБ, встановити 4 Li-ion, перевірити та підєднати підігрів батарейних кабінетів IBBS
10h. Ph1 | LV3029 | 3 | 3 | APM30 |  | DBS |  |  |  | V.Stepanchak | Ariya |  | Демонтувати 8АКБ; встановити 3шт Li, 1шт PSU(new).
10h. Ph1 | LV3032 | 3 | 3 | TECO2 |  | DBS |  |  |  | V.Stepanchak | Ariya |  | Демонтувати 8АКБ; встановити 3шт Li.