## Sheet1
LV0027	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	7 800,00	0
LV0027	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0027	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	3,00	5 700,00	0
LV0027	BTS Removal	site/об'єкт	1,00	1 800,00	0
LV0027	Batteries dismantling until 149 Ah 12 V (4 pcs)	set/компл,	1,00	700,00	0
LV0027	MW link IDU Dismantle	piece/шт	1,00	210,12	16710
LV0037	Insulated connecting sleeve for SIP4 50mm2/Гільза з'єднувальна ізольована на провід СИП 4 50мм2	piece/шт	4,00	248,73	0
LV0037	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	2,00	1 400,00	0
LV0037	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0037	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0037	Li battery 48V installation	piece/шт	6,00	7 200,00	11648
LV0033	Insulated connecting sleeve for SIP4 50mm2/Гільза з'єднувальна ізольована на провід СИП 4 50мм2	piece/шт	2,00	124,36	0
LV0033	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	3,00	2 100,00	0
LV0033	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0033	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0033	Li battery 48V installation	piece/шт	5,00	6 000,00	11024
LV0031	Insulated connecting sleeve for SIP4 50mm2/Гільза з'єднувальна ізольована на провід СИП 4 50мм2	piece/шт	2,00	124,36	0
LV0031	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	2,00	1 400,00	0
LV0031	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0031	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0031	Li battery 48V installation	piece/шт	4,00	4 800,00	9124
LV0006	Insulated connecting sleeve for SIP4 50mm2/Гільза з'єднувальна ізольована на провід СИП 4 50мм2	piece/шт	2,00	124,36	0
LV0006	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	3,00	2 100,00	0
LV0006	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0006	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0006	Li battery 48V installation	piece/шт	7,00	8 400,00	13424
LV0017	Insulated connecting sleeve for SIP4 50mm2/Гільза з'єднувальна ізольована на провід СИП 4 50мм2	piece/шт	2,00	124,36	0
LV0017	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	1,00	700,00	0
LV0017	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0017	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0017	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	3,00	5 700,00	0
LV0017	Li battery 48V installation	piece/шт	5,00	6 000,00	15324
LV0020	Insulated connecting sleeve for SIP4 50mm2/Гільза з'єднувальна ізольована на провід СИП 4 50мм2	piece/шт	2,00	124,36	0
LV0020	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	2,00	1 400,00	0
LV0020	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0020	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0020	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	4,00	7 600,00	0
LV0020	Li battery 48V installation	piece/шт	4,00	4 800,00	16724
LV0028	Insulated connecting sleeve for SIP4 50mm2/Гільза з'єднувальна ізольована на провід СИП 4 50мм2	piece/шт	2,00	124,36	0
LV0028	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	2,00	1 400,00	0
LV0028	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0028	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0028	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	4,00	7 600,00	0
LV0028	Li battery 48V installation	piece/шт	2,00	2 400,00	14324
LV0035	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0035	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0035	Board for BTS/PSS Removal	piece/шт	1,00	300,00	0
LV0035	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	4,00	7 600,00	0
LV0035	Li battery 48V installation	piece/шт	3,00	3 600,00	14300
LV0046	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	1,00	700,00	0
LV0046	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0046	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0046	Li battery 48V installation	piece/шт	3,00	3 600,00	7100
LV0049	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	1,00	700,00	0
LV0049	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0049	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0049	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	2,00	3 800,00	0
LV0049	Li battery 48V installation	piece/шт	4,00	4 800,00	12100
LV0050	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	2,00	1 400,00	0
LV0050	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0050	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0050	Li battery 48V installation	piece/шт	6,00	7 200,00	11400
LV0042	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	2,00	1 400,00	0
LV0042	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0042	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0042	Board for BTS/PSS Removal	piece/шт	1,00	300,00	0
LV0042	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	2,00	3 800,00	0
LV0042	Li battery 48V installation	piece/шт	4,00	4 800,00	13100
LV0048	Insulated connecting sleeve for SIP4 50mm2/Гільза з'єднувальна ізольована на провід СИП 4 50мм2	piece/шт	1,00	62,18	0
LV0048	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	3,00	2 100,00	0
LV0048	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0048	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0048	Li battery 48V installation	piece/шт	7,00	8 400,00	13362
LV0047	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0047	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0047	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	2,00	3 800,00	0
LV0047	Li battery 48V installation	piece/шт	4,00	4 800,00	11400
LV0023	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0023	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0023	Board for BTS/PSS Removal	piece/шт	2,00	600,00	0
LV0023	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	2,00	3 800,00	0
LV0023	Li battery 48V installation	piece/шт	2,00	2 400,00	9600
LV0045	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	2,00	1 400,00	0
LV0045	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0045	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0045	Li battery 48V installation	piece/шт	4,00	4 800,00	9000
LV0034	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	3,00	2 100,00	0
LV0034	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0034	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0034	Board for BTS/PSS Removal	piece/шт	1,00	300,00	0
LV0034	Li battery 48V installation	piece/шт	6,00	7 200,00	12400
LV0043	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0043	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0043	Board for BTS/PSS Removal	piece/шт	1,00	300,00	0
LV0043	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	2,00	3 800,00	0
LV0043	Li battery 48V installation	piece/шт	2,00	2 400,00	9300
LVI980	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LVI980	Board for BTS/PSS Removal	piece/шт	1,00	300,00	0
LVI980	Batteries type change (4 pcs of Pb to 1 pc of Li)	set/компл,	2,00	3 800,00	4600
LV0013	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	3,00	2 100,00	0
LV0013	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0013	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0013	Li battery 48V installation	piece/шт	6,00	7 200,00	12100
LV0025	Insulated connecting sleeve for SIP4 50mm2/Гільза з'єднувальна ізольована на провід СИП 4 50мм2	piece/шт	1,00	62,18	0
LV0025	Li battery 48V dismantling?(not ERW)	piece/шт,	5,00	3 500,00	0
LV0025	PSS, free cooling, SM setup/reconfiguration	site/сайт	1,00	500,00	0
LV0025	Power Supply System Change	site/об'єкт	1,00	2 300,00	0
LV0025	Li battery 48V installation	piece/шт	7,00	8 400,00	14762

					262826

				я	65700
				Олег	65700
				Андрюха	65700
				Сєрий	65700